| 问题编号 | 2014005 | 反映时间 | 2014年3月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反映问题 | 二校区2号教学楼四、五、六层楼东侧楼道、四楼女厕以及地下自习室的灯需要维修。 |
| 回复内容 | 已经全面检修完毕。 |
| 回复时间 | 2014年3月31日 |